|  | Спецификации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Размер | 500 x Ш500 x Г 220 мм (19,69 x 19,69 x 8,66 дюймов) |  |  |
|  |  | Мощность | Коробочная версия 230 В переменного тока |  |  |
|  |  | Рабочая температура | 0 – +55°C |  |  |
|  |  | Влажность | 15 – 85% |  |  |
|  |  | Входные данные | Макс. 64 коммуникационных детектора газа RS485, подключенных по контуру (версия IDI) или 4-20 мА через модули STG/IN8-S |  |  |
|  |  | Исходные данные | 8 реле на борту панели. 128 открытых коллекторов на выносных модулях STG/OUT16-S2. Плата из 8 реле для подключения к модулям STG/OUT16-S2 |  |  |
|  |  | Коммуникационный порт | Связь RS485 Modbus |  |  |
|  |  | Журнал событий | Журнал событий можно визуализировать с газовой панели или с помощью программного обеспечения |  |  |
|  |  | Панель индикации | Графический жидкокристаллический дисплей (LCD) |  |  |
|  |  | Разрешения | EMC, ATEX |  |  |
|  |  | Функциональная безопасность | SIL2 |  |  |